### Lernfeld 1: Elektrotechnische Grundlagen
1. Berechne den Widerstand, wenn U=12 VU = 12\,VU=12V und I=2 AI = 2\,AI=2A.
2. Zeichne eine Reihenschaltung mit drei Widerständen und berechne den Gesamtwiderstand.
3. Berechne die Leistung eines Geräts, das mit 230 V230\,V230V betrieben wird und 10 A10\,A10A zieht.
4. Erkläre die Wirkung von Gleichstrom und Wechselstrom.
5. Zeichne und berechne eine Parallelschaltung mit drei Widerständen: R1=10 ΩR_1 = 10\,\OmegaR1​=10Ω, R2=20 ΩR_2 = 20\,\OmegaR2​=20Ω, R3=30 ΩR_3 = 30\,\OmegaR3​=30Ω.
6. Was passiert, wenn ein Stromkreis unterbrochen ist? Erkläre.
7. Bestimme den Strom, wenn P=50 WP = 50\,WP=50W und U=230 VU = 230\,VU=230V.
8. Berechne die Spannung an einem Widerstand, wenn R=100 ΩR = 100\,\OmegaR=100Ω und I=0,5 AI = 0,5\,AI=0,5A.
9. Erkläre den Unterschied zwischen Spannung, Strom und Widerstand.
10. Was ist ein Kurzschluss, und wie wirkt er sich auf den Stromkreis aus?

### Lernfeld 2: Planung und Organisation von Arbeitsaufgaben
1. Erstelle einen Arbeitsplan für die Installation einer Steckdose.
2. Lies einen einfachen Stromlaufplan und markiere den Hauptstromkreis.
3. Welche Materialien benötigst du für eine Wechselschaltung? Stelle eine Liste zusammen.
4. Beschreibe die Gefährdungsbeurteilung für Arbeiten an einer Unterverteilung.
5. Zeichne einen Zeitplan für die Installation eines Lichtschalters.
6. Erstelle eine Materialliste für die Verlegung eines NYM-J 3x1,5 Kabels auf 20 m.
7. Welche Werkzeuge benötigst du für die Verdrahtung eines Verteilers?
8. Beschreibe die Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiten an elektrischen Anlagen.
9. Plane die Installation einer Leuchte mit Bewegungsmelder.
10. Dokumentiere die Arbeitsschritte bei der Fehlersuche in einer Schaltung.

### Lernfeld 3: Installieren und Prüfen von Stromkreisen
1. Miss den Widerstand eines Heizgeräts mit einem Multimeter.
2. Prüfe die Funktion eines FI-Schalters (RCD) mit einem Prüfgerät.
3. Beschreibe die Durchführung einer Sichtprüfung nach DIN VDE 0100.
4. Führe eine Isolationsprüfung an einer Leitung durch.
5. Zeichne eine Schutzkontaktsteckdose und beschrifte die Anschlüsse.
6. Welche Prüfungen sind vor der Inbetriebnahme eines Stromkreises vorgeschrieben?
7. Miss die Spannung zwischen zwei Steckdosenkontakten.
8. Erkläre, wie du den Schutzleiter auf Durchgängigkeit prüfst.
9. Beschreibe die Vorgehensweise bei der Fehlersuche in einer Lampe.
10. Was ist der zulässige Isolationswiderstand für eine 230-V-Anlage?

### Lernfeld 4: Steuerungstechnik
1. Zeichne eine Schützsteuerung mit Selbsthaltung.
2. Erkläre den Unterschied zwischen Haupt- und Steuerstromkreis.
3. Plane eine Steuerung, bei der eine Lampe leuchtet, wenn zwei Taster gleichzeitig gedrückt werden.
4. Zeichne den Anschlussplan für ein Zeitrelais.
5. Welche Funktion hat eine Rückfallverzögerung in einer Steuerung?
6. Erstelle eine Wahrheitstabelle für eine ODER-Schaltung.
7. Beschreibe den Aufbau einer Stern-Dreieck-Schaltung.
8. Schließe ein Schütz mit zwei Tastern (Ein/Aus) an.
9. Erkläre die Funktion eines thermischen Überlastrelais.
10. Was bedeutet der Begriff "Selbsthaltung", und wie funktioniert sie?

### Lernfeld 5: Elektronische Bauteile und Schaltungen
1. Berechne den Widerstandswert aus einem Farbcodering: Braun, Schwarz, Rot, Gold.
2. Zeichne die Schaltung eines Brückengleichrichters mit vier Dioden.
3. Erkläre den Unterschied zwischen NPN- und PNP-Transistoren.
4. Beschreibe die Funktion eines Kondensators in einer Glättungsschaltung.
5. Welche Aufgaben hat ein Widerstand in einer LED-Schaltung?
6. Zeichne die Kennlinie einer Siliziumdiode.
7. Welche Spannung liegt an einer Diode im Durchlassbetrieb an?
8. Berechne den Ausgangsstrom eines Spannungsteilers.
9. Erkläre, wie ein Transistor als Schalter verwendet wird.
10. Zeichne eine astabile Multivibratorschaltung mit einem NE555.

### Lernfeld 6: Installation von Beleuchtungssystemen
1. Zeichne eine Wechselschaltung für zwei Lampen.
2. Berechne den Stromverbrauch einer 60-W-Glühlampe in 10 Stunden.
3. Erstelle eine Übersicht der Vor- und Nachteile von LED- und Halogenlampen.
4. Plane die Installation eines Bewegungsmelders für eine Außenbeleuchtung.
5. Zeichne eine Kreuzschaltung für drei Schalter.
6. Was ist der Unterschied zwischen Direkt- und Indirektbeleuchtung?
7. Berechne die Lichtausbeute eines 10-W-LED-Strahlers mit 800 Lumen.
8. Wie unterscheiden sich dimmbare LEDs von Standard-LEDs?
9. Plane die Installation einer Notbeleuchtung.
10. Beschreibe die Verdrahtung eines DALI-Beleuchtungssystems.

### Lernfeld 7: Installation und Prüfung von Schutzmaßnahmen
1. Erkläre die Funktionsweise eines Fehlerstromschutzschalters (RCD).
2. Zeichne den Anschluss eines Schutzleiters in einer Steckdose.
3. Beschreibe die Schritte einer Schutzleiterprüfung.
4. Was ist der Unterschied zwischen Schutzklasse I und II?
5. Wie misst man den Berührungsstrom eines Geräts?
6. Erstelle eine Skizze für den Hauptpotentialausgleich.
7. Prüfe den Schutzleiterwiderstand einer Leuchte.
8. Welche Auslöseströme gelten für RCDs in Wohngebäuden?
9. Beschreibe die Bedeutung von "Abschaltbedingung erfüllt".
10. Welche Maßnahmen sind bei Überspannungsschutz notwendig?

### Lernfeld 8: Daten- und Netzwerktechnik
1. Zeichne eine Netzwerkverkabelung für ein kleines Büro (Router, 4 PCs, 1 Drucker).
2. Beschreibe den Unterschied zwischen CAT5, CAT6 und CAT7-Kabeln.
3. Was bedeutet PoE (Power over Ethernet)?
4. Erkläre die Farbcodierung für die TIA/EIA-568A- und 568B-Standards.
5. Welche Bedeutung hat die IP-Adresse in einem Netzwerk?
6. Zeichne ein einfaches Netzwerkschema mit einem Switch und 5 Endgeräten.
7. Welche Funktion hat ein Patchpanel in einer Netzwerkinstallation?
8. Miss den Widerstand eines 10-m-CAT5-Kabels.
9. Beschreibe die Funktionen eines Repeaters im Netzwerk.
10. Welche Prüfgeräte nutzt man zur Fehleranalyse in Netzwerken?

### Lernfeld 9: Automatisierungstechnik
1. Zeichne einen Regelkreis mit Regler, Strecke und Fühler.
2. Programmiere eine einfache SPS-Aufgabe: Ein Motor läuft, wenn ein Taster gedrückt wird.
3. Erstelle einen Funktionsplan (FUP) für eine Ampelschaltung.
4. Was ist der Unterschied zwischen einem Sensor und einem Aktor?
5. Plane die Steuerung eines Fließbands mit Lichtschranke.
6. Welche SPS-Befehle brauchst du für eine UND-Verknüpfung?
7. Zeichne den Aufbau eines Schrittmotors und beschreibe dessen Funktion.
8. Beschreibe die Funktion eines kapazitiven Näherungsschalters.
9. Wie funktioniert die analoge Eingangserfassung in einer SPS?
10. Zeichne eine Pneumatiksteuerung mit Start-Stopp-Taster.

### Lernfeld 10: Elektrische Maschinen
1. Erkläre den Aufbau eines Drehstrommotors.
2. Zeichne eine Stern-Dreieck-Schaltung für einen Motor.
3. Beschreibe die Wirkungsweise eines Transformators.
4. Was passiert, wenn ein Motor in Unterspannung betrieben wird?
5. Miss den Wicklungswiderstand eines Drehstrommotors.
6. Wie erkennt man einen Wicklungsschluss in einem Motor?
7. Berechne die Primärleistung eines Transformators: U1=230 VU_1 = 230\,VU1​=230V, I1=5 AI_1 = 5\,AI1​=5A.
8. Zeichne das Drehfeld eines Drehstrommotors.
9. Was ist der Unterschied zwischen Synchron- und Asynchronmotor?
10. Erkläre die Funktion eines Frequenzumrichters.

### Lernfeld 11: Energiemanagement und erneuerbare Energien
1. Zeichne das Schema einer Photovoltaikanlage mit Speicher.
2. Berechne den Ertrag einer PV-Anlage: 5 kWp5\,kWp5kWp, 4 Sonnenstunden4\,Sonnenstunden4Sonnenstunden.
3. Was ist der Unterschied zwischen Insel- und Netzparallelbetrieb bei PV-Anlagen?
4. Welche Funktion hat ein Wechselrichter in einer Solaranlage?
5. Berechne die Amortisationszeit einer PV-Anlage mit einer Investition von 10.000 € und jährlichen Einsparungen von 1.000 €.
6. Welche Rolle spielt die Batteriespeicherung bei erneuerbaren Energien?
7. Beschreibe die Effizienzklassen von elektrischen Geräten.
8. Welche Vorteile hat eine Wärmepumpe im Energiemanagement?
9. Zeichne das Prinzip eines Windgenerators.
10. Was ist der Unterschied zwischen AC- und DC-Energiespeichern?

### Lernfeld 12: Haus- und Gebäudetechnik
1. Zeichne ein KNX-Bus-System für ein Smart Home mit Lichtsteuerung.
2. Plane die Installation einer Video-Türsprechanlage.
3. Beschreibe die Funktion eines Raumthermostats.
4. Zeichne eine Schaltung für eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder.
5. Welche Anforderungen gelten für den Überspannungsschutz in Gebäuden?
6. Plane die Verkabelung einer Klingelanlage mit zwei Klingeln und einem Türöffner.
7. Erkläre die Funktion eines Lastrelais in der Gebäudetechnik.
8. Was sind die Vorteile eines EIB/KNX-Systems?
9. Beschreibe die Installation einer Steckdose mit USB-Anschluss.
10. Erstelle eine Übersicht über die Stromkreisaufteilung in einem Wohnhaus.

### Lernfeld 13: Steuerung und Regelung von Prozessen
1. Zeichne den Regelkreis einer Heizungsanlage.
2. Erkläre die Unterschiede zwischen einem P-, PI- und PID-Regler.
3. Was ist der Sollwert und der Istwert in einem Regelkreis?
4. Beschreibe die Funktion eines Thermostats in einer Klimaanlage.
5. Plane eine Regelung für eine Lüftungsanlage.
6. Zeichne ein Zeit-Wert-Diagramm für einen P-Regler.
7. Welche Sensoren werden in einer Regelung für eine Wasserpumpe eingesetzt?
8. Was ist die Hysterese bei einem Regler?
9. Berechne die Stellgröße eines PI-Reglers mit gegebenen Werten.
10. Zeichne eine einfache Regelung für eine Backofensteuerung.

### Lernfeld 14: Prüfung und Instandhaltung von Geräten
1. Welche Prüfungen sind nach einer Reparatur vorgeschrieben?
2. Beschreibe die Durchführung einer Isolationsprüfung.
3. Plane die Wartung einer Unterverteilung.
4. Was ist der Unterschied zwischen Wiederholungsprüfung und Erstprüfung?
5. Erkläre, wie man eine defekte Glühlampe prüft.
6. Zeichne den Prüfablauf für ein elektrisches Gerät nach VDE 0701-0702.
7. Welche Fehlerbilder treten bei defekten Kabeln auf?
8. Beschreibe den Ablauf der Durchgangsprüfung.
9. Welche Werte müssen bei der Messung von Ableitströmen eingehalten werden?
10. Dokumentiere einen Fehlerbericht für ein defektes Haushaltsgerät.

### Lernfeld 15: Elektromobilität und moderne Technologien
1. Plane die Installation einer Wallbox in einem Einfamilienhaus.
2. Welche Unterschiede gibt es zwischen Typ-1- und Typ-2-Steckern?
3. Zeichne ein Schema für ein Elektroauto-Ladesystem.
4. Beschreibe die Funktion eines Gleichrichters in einer Ladestation.
5. Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten für Ladestationen?
6. Erkläre die Vorteile von DC-Schnellladestationen.
7. Berechne die Ladezeit eines Elektroautos: 60 kWh60\,kWh60kWh-Akku, 11 kW11\,kW11kW-Ladeleistung.
8. Was sind die Vorteile von bidirektionalem Laden?
9. Zeichne das Prinzip eines Energiemanagementsystems für Elektrofahrzeuge.
10. Beschreibe den Unterschied zwischen AC- und DC-Laden.